Obec: Břeclav
Měsíc:  červenec 2017

  Ukazatel					Měrná jednotka	Hodnota	Limit	
  Barva																	mg/l Pt	5	20	
  Zákal																		ZF(t)	<0,51	5	
  pH																				       		8,1	6,5-9,5	
  Konduktivita										mS/m	77	125	
  Železo																	mg/l	0,181	0,20	
  Amonnné ionty							mg/l	<0,07	0,50	
  Dusitany														mg/l	<0,006	0,50	
  Dusičnany												mg/l	2,82	50	
  Mangan															mg/l	0,021	0,05	
  Vápník+hořčík 							mmol/l	3,12	2 – 3,5 *	
  CHSK-Mn													mg/l	1,9	3,0	
  Chloridy															mg/l	62	100 	
  Sírany																	mg/l	146	250	
  Koli bakterie		   	KTJ/100 ml	0	0	
  E-coli											KTJ/100 ml	0	0	
  Kult.org 36°C		KTJ/1 ml	0	20	
  Kult.org 22°C		KTJ/1 ml	9	200	

* doporučená hodnota